附件：配电箱清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岚山万德福园1#楼配电箱清单 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 日百岚山万德福园1#楼 | | | | | |
| 1 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | | 单价 | 合计 | 备注 |
| 2 | 户内配电箱HNX-1 | 台 | 22 | |  |  |  |
| 3 | 户内配电箱HNX-3 | 台 | 18 | |  |  |  |
| 4 | 户内配电箱HNX-2 | 台 | 4 | |  |  |  |
| 5 | 户内配电箱HNX-2/1 | 台 | 4 | |  |  |  |
| 6 | 走道照明配电箱AL-2 | 台 | 1 | |  |  |  |
| 7 | 应急照明配电箱ALE-2 | 台 | 1 | |  |  |  |
| 8 | 电梯配电箱DTX1 DTX2 | 台 | 2 | |  |  |  |
| 9 | 配电柜AP1 AP2 | 台 | 2 | |  |  |  |
| 10 | 配电柜AP3 | 台 | 1 | |  |  |  |
| 11 | 配电柜AP4 | 台 | 1 | |  |  |  |
| 12 | 储藏室配电箱AW1/-2 AW2/-2 | 台 | 2 | |  |  |  |
| 13 | 双速风机箱PY1 PY2 | 台 | 2 | |  |  |  |
| 14 | 正压风机箱SF1 | 台 | 1 | |  |  |  |
| 15 | 补风机箱SF2 | 台 | 1 | |  |  |  |
| 16 | 总等电位箱 | 台 | 1 | |  |  |  |
| 17 | 家庭智能信息箱 AHD | 台 | 48 | |  |  |  |
| 18 | 卫生间等电位箱 | 台 | 48 | |  |  |  |
| 19 | 避雷测试箱 | 台 | 1 | |  |  |  |
| 20 | 合计 |  |  | |  |  |  |
| 岚山万德福园2#楼配电箱清单 | | | | | | | |
| 1 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | | 合计 | 备注 |
| 2 | 户内配电箱HNX-1 | 台 | 22 |  | |  |  |
| 3 | 户内配电箱HNX-3 | 台 | 18 |  | |  |  |
| 4 | 户内配电箱HNX-2 | 台 | 4 |  | |  |  |
| 5 | 户内配电箱HNX-2/1 | 台 | 4 |  | |  |  |
| 6 | 走道照明配电箱AL-2 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 7 | 应急照明配电箱ALE-2 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 8 | 电梯配电箱DTX1 DTX2 | 台 | 2 |  | |  |  |
| 9 | 配电柜AP1 AP2 | 台 | 2 |  | |  |  |
| 10 | 配电柜AP3 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 11 | 配电柜AP4 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 12 | 储藏室配电箱AW1/-2 AW2/-2 | 台 | 2 |  | |  |  |
| 13 | 双速风机箱PY1 PY2 | 台 | 2 |  | |  |  |
| 14 | 正压风机箱SF1 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 15 | 补风机箱SF2 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 16 | 总等电位箱 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 17 | 家庭智能信息箱 AHD | 台 | 48 |  | |  |  |
| 18 | 卫生间等电位箱 | 台 | 48 |  | |  |  |
| 19 | 避雷测试箱 | 台 | 1 |  | |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  | |  |  |

备注：

1. 所有配电箱规格数量以及技术参数以图纸为准。
2. 如果招标文件数量规格和图纸不符，以图纸为准。
3. 配电箱图纸标明尺寸的以图纸为准，没有尺寸的，投标单位根据图纸设计要求标明尺寸。
4. 工程量为暂定工程量，每种规格型号配电箱综合单价包死，工程量按实结算。量表中如有缺项，投标方按设计图纸要求完善，否则中标方签定合同后视为投标方优惠部分（设计变更除外）。